Rekonštrukcia strechy kuchyne MŠ I

Súpis prác:

Fóliová hydroizolácia Fatrafol hr. 1,5mm                                230 m2

Podkladová geotextília                                                                230 m2

Kotviace prvky                                                                               600 ks

Oplechovanie atiky                                                                          60 m

Strešné vpuste                                                                                   2ks

Výmena zvodu                                                                                 10 m

L profil – plech                                                                                 70 m

Vetracie komíny                                                                                4 ks