Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy

Výkaz výmer

Geodetické zameranie stavby

Búranie betónového plotu                                                                                        50 bm

Búranie betónovej plochy                                                                                         24 m2

Odvoz betónového odpadu                                                                                          20 t

Výkop ryhy pre vodovodné potrubie hl. 1 m                                                           50 m

Zásyp ryhy štrkom a zhutnenie ryhy                                                                          50 m

Záhonový obrubník    hr. 5cm   sivá                                                                         350 m

Výkop rýh pre obrubníky                                                                                           350 m

Betónové lôžko pod obrubníky                                                                                 14 m3

Osadenie obrubníkov                                                                                                 350 m

Zámková dlažba ABW Topline  20 x 10 cm  hr. 6cm   sivá                                  415 m2

Makadamový podklad 063  hr. 20 cm                                                                    415 m2

Podkladový betón hr. 5 cm                                                                                      415 m2

Podklad pod zámkovú dlažbu drv. kameň 4-8   hr.3-4 cm                                 415 m2

Kladenie zámkovej dlažby                                                                                        415 m2

Terénne úpravy

Doprava