Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice

Súpis prác:

Fóliová hydroizolácia Monarplan hr. 1,5mm                          230 m2

Podkladová geotextília                                                                230 m2

Kotviace prvky                                                                               660 ks

Oplechovanie atiky                                                                         75 m

Oplechovanie zvodu                                                                         1ks

L profil – plech                                                                                 80 m

Výtokové koleno                                                                               1 ks

Vetracie komíny                                                                                4 ks