Ohradenie smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom

Výkaz výmer

Zemné práce

Búranie plotu výška 1,20 m                                                      17 m

Búranie betónového podkladu hr. 0,20 m                           25 m2

Naloženie, odvoz a uloženie sute                                            200 t

Výkopové práce podkladu                                                       55 m2

Štrkodrvinový podklad hr. 0,20m                                           55 m2

Karirohož 6“  150 x 150                                                            55 m2

Beton  16/20                                                                              55 m2

Doprava

Montážne práce – pozinkovaný kovový prístrešok

Oceľový profil  Jokel 100 x 60 x 4mm                                     55 m

60 x 60 x 4mm                                    60 m

Uholník L 50 x 50 x 5mm                               120 m

T 50                                                       25 m

UTP T                                                                    6 m

UTP L                                                                  55 m

Plochá oceľ 120/10                                            6 m

Ťahokov MR 90                                                                         85 m2

Plech TR55 pozink 0,7 mm                                                      60 m2

Pozinkovanie každého dielu prístrešku

Montáž

Doprava