Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2

Odstránenie a likvidácia eternitovej krytiny                             190 m2

Výmena Krokvy                                   80 x 160 x 5600                   15 ks

Výmena Krokvy                                   150 x 150 x 2000                   6 ks

Výmena Krokvy                                   150 x 200 x 3000                   5 ks

Výmena Krokvy                                   100 x 200 x 3000                   2 ks

Palubovka hr 10 mm                                                                        80 m2

Strešná fólia, min 115g/m2                                                          340 m2

Strešné laty  50 x 40 mm                                                             1000 bm

Plechová krytina hr.0,05 – 0,06 mm, vzor škridla, f.tehlová   340 m2

Hrebenáče  f. tehlová                                                                        21 ks

Snehozábrany                                                                                   100 ks

Vrabčiak                                                                                               51 ks

Zvod 100   f. tehlová                                                                         16 bm

Žľab  150   f. tehlová                                                                         51 bm

Hák zosilnený                                                                                       55 ks

Roh vonkajší                                                                                           4 ks

Kotlík    150/100   f. tehlová                                                                 4 ks

Koleno 100/67      f. tehlová                                                              12 ks

Strešné doplnky -  skrutky, objímky, tesnenia, ostatné