**Výkaz výmer ÚK kuchyne**

Radiator K 22 600/1200 5 ks

 K 22 600/1600 1 ks

 K 22 900/800 1 ks

 K 22 900/400 1 ks

 K 22 600/800 1 ks

 K 22 600/600 1 ks

Radiátorové doplnky ( ventil, spiatočka, termohlavica) 10 x

Uhlíkovo – oceľové rúry (15,18,22,28 mm) cca 150 m

Potrebné doplnky – redukcie, kolená, T-kusy, adaptéry, držiaky, šróby, závity

Práca – montáž

Doprava